## Лист1
ТП | Замечание | Примечание
77 | В спецификации указать Релейный модуль AC/DC 12-240В 9шт.
80 | В спецификации указать Релейный модуль AC/DC 12-240В 4шт.
81 | На структурной схеме добавить номер порта 2 на коммутаторе
| В однолинейных схема нужно указать № счетчика в соответствии с подключением | Замечание от Жихарева Е.В. (неверно указаны номера фидеров)
| на ТП 10 кВ №77 ф.5 указан 600/5 по факту 800/5; ТП 10 кВ №81 ф.5 указан 600/5 по факту 1500/5 | Замечание от Набатов А.Г.